## 공내역
▣ 백양생활관 심야전력폐지 및 특고압선로 개조공사 세부내역서
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비고
1. 자재비
22.9KV 전력케이블 | FR-CNCO-W 1C*200SQ | 690 | M
단말처리재 | 23KV 1C*200SQ | 8 | 조
FULL BOX | 600*500*300 | 1 | EA
전력제어 추가공사 | 인문관,자연관,1기숙사 | 1 | 식
국제관 VCB PNL 개보수 | 기존PNL.내부철거포함 | 1 | 식
백양생활관 VCB PNL 개보수 | 기존PNL.내부철거포함 | 1 | 식
인문관 VCB PNL 개보수 | 기존PNL.내부철거포함 | 1 | 식
미술관 VCB PNL 개보수 | 기존PNL.내부철거포함 | 1 | 식
CABLE DUCT 보수작업 | 백양생활관(W:600) | 1 | 식
정보센타 A.C.B교체 | 4P 1000A | 1 | 식
철거 | CNCV 1C*60SQ | 90 | M
철거 | CNCV 1C*200SQ | 510 | M
잡자재비 |  | 1 | 식
공구손료 |  | 1 | 식
소 계 |  |  |  |  | 0
2. 인건비
내선전공 |  | 0.66 | 인
특고케이블공 |  | 42 | 인
보통인부 |  | 20 | 인
소 계 |  |  |  |  | 0
3. 경비
가. 안전 관리비 | (가)+(나) * 1.24% | 1 | 식
나. 산재 보험료 | (나) * 3.7% | 1 | 식
다. 고용보험료 | (나) * 0.69% | 1 | 식
라. 기타경비 | (가+나) * 5% | 1 | 식
소 계 |  |  |  |  | 0
4. 부가세 |  | 1 | 식
합 계 |  |  |  |  | 0
일위대가(국제관 VCB반 개보수)
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비고
NP | ACRYL 350x60 | 2 | EA
NP | ACRYL 25~30m/m | 4 | EA
DOOR | DOOR W800 도장보수 | 2 | 식
VCB 고정형 | 24KV 630AF 12.5KA | 2 | EA
MCCB S Type | 2P 50/15~50A | 2 | EA
AUX RELAY | 11P RELAY 220V | 8 | SET
AUX RELAY | GMR4D DC 110V | 4 | EA
CS | 자동복귀형 | 2 | EA
CAM | 2A 2B | 2 | EA
PL | DC110V 25-30M/M LED | 4 | EA
EPOXY INSULATOR | 24KV 210x90M/M | 15 | EA
BUS BAR | 동 부스바 | 60 | KG
COATING | 열수축튜브 | 21 | M
COATING | 주석도금 | 60 | KG
TB | 20P 20A | 2 | EA
전선 | 2.5SQ | 80 | M
전선 | 접지 GV 38SQ | 20 | M
AL 평판 | 470x620 | 2 | EA
PVC DUCT | 25x60x2M | 2 | EA
VD | 3Φ | 2 | EA
가대 | P.S | 3 | SET
가대 | VCB 가대 | 6 | SET
기계설치비 |  | 1 | SET
판넬 보수비 | 현장 출장 | 1 | 식
잡자재 |  | 1 | 식
합 계 |  |  |  |  | 0
일위대가(백양생활관 VCB반 개보수)
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비고
NP | ACRYL 350x60 | 2 | EA
NP | ACRYL 25~30m/m | 4 | EA
DOOR | DOOR W800 도장보수 | 2 | 식
VCB 고정형 | 24KV 630AF 12.5KA | 2 | EA |  |  | LS산전
MCCB S Type | 2P 50/15~50A | 2 | EA
AUX RELAY | 11P RELAY 220V | 8 | SET
AUX RELAY | GMR4D DC 110V | 4 | EA
CS | 자동복귀형 | 2 | EA
CAM | 2A 2B | 2 | EA
PL | DC110V 25-30M/M LED | 4 | EA
EPOXY INSULATOR | 24KV 210x90M/M | 15 | EA
BUS BAR | 동 부스바 | 65 | KG
COATING | 열수축튜브 | 23 | M
COATING | 주석도금 | 65 | KG
TB | 20P 20A | 2 | EA
전선 | 2.5SQ | 80 | M
전선 | 접지 GV 38SQ | 20 | M
AL 평판 | 470x620 | 2 | EA
PVC DUCT | 25x60x2M | 2 | EA
VD | 3Φ | 2 | EA
가대 | P.S | 3 | SET
가대 | VCB 가대 | 6 | SET
기계설치비 |  | 1 | SET
판넬 보수비 | 현장 출장 | 1 | 식
잡자재 |  | 1 | 식
합 계 |  |  |  |  | 0
일위대가(인문관 VCB반 개보수)
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비고
LA | 18KV 5KA | 1 | SET
NP | ACRYL 350x60 | 2 | EA
NP | ACRYL 25~30m/m | 4 | EA
DOOR | DOOR W800 도장보수 | 2 | 식
VCB 고정형 | 24KV 630AF 12.5KA | 2 | EA |  |  | LS산전
MCCB S Type | 2P 50/15~50A | 2 | EA
AUX RELAY | 11P RELAY 220V | 8 | SET
AUX RELAY | GMR4D DC 110V | 4 | EA
CS | 자동복귀형 | 2 | EA
CAM | 2A 2B | 2 | EA
PL | DC110V 25-30M/M LED | 4 | EA
EPOXY INSULATOR | 24KV 210x90M/M | 15 | EA
BUS BAR | 동 부스바 | 60 | KG
COATING | 열수축튜브 | 21 | M
COATING | 주석도금 | 60 | KG
TB | 20P 20A | 2 | EA
전선 | 2.5SQ | 80 | M
전선 | 접지 GV 38SQ | 20 | M
AL 평판 | 470x620 | 2 | EA
PVC DUCT | 25x60x2M | 2 | EA
VD | 3Φ | 2 | EA
가대 | P.S | 3 | SET
가대 | VCB 가대 | 6 | SET
기계설치비 |  | 1 | SET
판넬 보수비 | 현장 출장 | 1 | 식
잡자재 |  | 1 | 식
합 계 |  |  |  |  | 0
일위대가(미술관 VCB반 개보수)
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비고
NP | ACRYL 350x60 | 2 | EA
NP | ACRYL 25~30m/m | 4 | EA
DOOR | DOOR W800 도장보수 | 2 | 식
VCB 고정형 | 24KV 630AF 12.5KA | 2 | EA |  |  | LS산전
MCCB S Type | 2P 50/15~50A | 2 | EA
AUX RELAY | 11P RELAY 220V | 8 | SET
AUX RELAY | GMR4D DC 110V | 4 | EA
CS | 자동복귀형 | 2 | EA
CAM | 2A 2B | 2 | EA
PL | DC110V 25-30M/M LED | 4 | EA
EPOXY INSULATOR | 24KV 210x90M/M | 15 | EA
BUS BAR | 동 부스바 | 60 | KG
COATING | 열수축튜브 | 21 | M
COATING | 주석도금 | 60 | KG
TB | 20P 20A | 2 | EA
전선 | 2.5SQ | 80 | M
전선 | 접지 GV 38SQ | 20 | M
AL 평판 | 470x620 | 2 | EA
PVC DUCT | 25x60x2M | 2 | EA
VD | 3Φ | 2 | EA
가대 | P.S | 3 | SET
가대 | VCB 가대 | 6 | SET
기계설치비 |  | 1 | SET
판넬 보수비 | 현장 출장 | 1 | 식
잡자재 |  | 1 | 식
합 계 |  |  |  |  | 0
일위대가(전력제어 공사)
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비고
가. 국제교육관
복합신호 입력기 | KCDA | EA | 1
수정및 보완공사 |  | 식 | 1
전기실 프로그램 수정등록 |  | 식 | 1
시운전및 조정비 |  | 식 | 1
나. 인문관
복합신호 입력기 | KCDA | EA | 2
수정및 보완공사 |  | 식 | 1
전기실 프로그램 수정등록 |  | 식 | 1
시운전및 조정비 |  | 식 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0
일위대가(정보센타 A.C.B교체)
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비고
ACB(metasol) | 4P 1000A 인출(AS-D)OCR A형 | EA | 1
V-M | 광각 110x110 AC | EA | 1
A-M | 광각 110x110 AC | EA | 1
KW-M | 3P 3W 110x110 불 | EA | 1
PF-M | 3P 3W 110x110 불 | EA | 1
CS | 자동복귀형 | EA | 1
PL | AC 220V 25-30M/M LED | EA | 2
BUS BAR | 동 부스바 | KG | 35
COATING | P V C | M | 35
COATING | 주석도금 | KG | 35
전선 | 1.5 SQ | M | 80
앵글지지대 | 600x500x200 | SET | 1
판넬 보수비 |  | 식 | 1
잡자재 |  | 식 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0